[image: image6.png]


[image: image7.png]








1) Objectif
Déterminer la concentration en saccharose d’une solution inconnue par réfractométrie.

2) Principe
Le phénomène de réfraction est la déviation, par rapport à sa direction incidente, d’un rayon lumineux  suite à la modification de sa vitesse de propagation.


L’indice de réfraction n d’un milieu caractérise la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu.

n=c/v

c= Vitesse de la lumière dans la vide

v= Vitesse de la lumière dans la solution dans le milieu

Un indice de réfraction est toujours supérieur à 1 et décroît lorsque la longueur d’onde de la lumière augmente.

Loi de la réfraction :


[image: image1.wmf]12

2

1

1

*sin*sin

sin

nn

n

i

n

ab

=

=


Réfractomètre d’Abbe
[image: image2.jpg]



Cet appareil est muni :
· D'un prisme mobile d'éclairage P' ;

· D'un prisme réfractomètrique P fixe d'indice élevé nP sur lequel on dépose une goutte du liquide dont on veut déterminer l'indice de réfraction nS ;

· De deux oculaires O et O', celui du bas (O) permet de pointer la ligne de séparation des deux zones claire et obscure, celui du haut (O') permet la lecture de l'échelle des indices. Ces deux oculaires sont munis de système de lentilles dont le réglage permet une vision nette pour chaque utilisateur ;

· D'un dispositif permettant l'éclairage de l'échelle des indices. Il s'agit d'un petit volet circulaire muni d'un miroir obturant la fenêtre d'éclairage latérale ;

· D'un bouton moleté M permettant d'amener la limite de séparation dans le réticule de l'oculaire O. Il se situe à droite du réfractomètre lorsqu'on place son oeil dans l'un des oculaires ;

· D'un bouton moleté M' faisant tourner le système compensateur, série de prismes compensateurs, permettant de déterminer l'indice de réfraction équivalent à la raie D du sodium et de supprimer les colorations que peut présenter la limite de séparation entre la plage sombre et la plage claire. Ce bouton M' se situe à gauche du réfractomètre lorsqu'on place son oeil dans l'un des oculaires.

· D'un thermomètre pour repérer la température lors de la mesure de l'indice de réfraction.

· D'un système de régulation de la température.

Réfractomètre portatif

3) Mode opératoire
a) Préparation des solutions
Solution de saccharose 



2% : 1,006g de saccharose/50mL d’eau



4% : 2,001g de saccharose/50mL d’eau



6% : 2,999g de saccharose/50mL d’eau



8% : 4,010g de  saccharose/50mL d’eau



10% : 5,006g de saccharose/50mL d’eau
b) manipulation 

En premier lieu, on règle le réfractomètre portatif en plaçant une goutte d’eau déminéralisée sur le prisme réfractométrique et en égalisant la ligne à 0% lorsqu’on regarde dans l’oculaire. Pour la partie mesure avec les différentes solutions, on place également une goutte de la solution sur le prisme (en ayant essuyé la goutte précédente) et on lit le pourcentage indiqué par la droite.

(Ce réfractomètre nous renseigne une approximation du pourcentage de la solution. 

En deuxième lieu, on règle également le réfractomètre d’Abbe avec de l’eau déminéralisée.

Même principe pour la mise en place de la solution.

( Ce réfractomètre nous renseigne de manière précise la valeur de l’indice de réfraction de la solution analysée.

Expérimentation
Résultats
	Solution
	Masse saccharose g
	% m/V théorique
	%m/V exp
	indice réfraction n

	1
	1,006
	2,012
	2
	1,33569

	2
	2,001
	4,002
	4
	1,3389

	3
	2,999
	5,998
	6
	1,34166

	4
	4,01
	8,02
	8
	1,34443

	5
	5,006
	10,012
	9,9
	1,34725

	6
	x
	y
	4,8
	1,33942


Exploitation des résultats


[image: image3.emf]Graphe de l'indice de réfraction en fonction du 

pourcentage de saccharose m/V

y = 0,0014x + 1,333

R

2

 = 0,999

1,334

1,336

1,338

1,34

1,342

1,344

1,346

1,348

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% saccharose m/V

Indice de réfraction n


Interprétation des résultats
Équation de la droite :                     
[image: image4.wmf]0,00141,333

yx

=+


Valeur de y pour notre échantillon = 1,33942

[image: image5.wmf](

)

1,339420,00141,333

1,339421,333

0,0014

4,5857

x

x

x

=+

-

=

=


Conclusion
La masse de saccharose présente dans l’échantillon dissout dans 50mL est de 2,2928g.
Ce qui confirme notre valeur approximative obtenue par le réfractomètre portatif qui était de 4,9%.
3ème chimie industrielle


Méth. instr. d’analyse


J.Wolfs


2008-2009





Allelyn Romain


Jadot Jonathan





Date: 16/10/2008








�





Réfractométrie











_1285861098.unknown

_1286028920.xls
Graph1

		2.012

		4.002

		5.998

		8.02

		10.012



% saccharose m/V

Indice de réfraction n

Graphe de l'indice de réfraction en fonction du pourcentage de saccharose m/V

1.33569

1.3389

1.34166

1.34443

1.34725



Feuil1

		Solution		Masse saccharose g		% m/V théorique		%m/V exp		indice réfraction n

		1		1.006		2.012		2		1.33569

		2		2.001		4.002		4		1.3389

		3		2.999		5.998		6		1.34166

		4		4.01		8.02		8		1.34443

		5		5.006		10.012		9.9		1.34725

		6		x		y		4.8		1.33942





Feuil1

		



% saccharose m/V

Indice de réfraction n

Graphe de l'indice de réfraction en fonction du pourcentage de saccharose m/V



Feuil2

		





Feuil3

		






_1285861675.unknown

_1285837295.unknown

