	Pierre Pahaut
Di Marco Charline

Professeur : S. Dechamps


J. Wolfs
	Laboratoire de Chimie Physique
Colorimétrie
	11 mai 2008
ISET Liège


Choix des paramètres dosage
1. But

On cherche à déterminer la concentration d’une solution en se basant sur la colorimétrie, une méthode d’analyse basée sur l’étude de l’intensité absorbée.

2. Principe
A l’aide d’un blanc on étalonne le spectromètre : Le blanc est une solution qui est de même composition que la solution à analyser a part qu’il ne contient pas la substance responsable de l’absorbance. Ainsi on peut considérer que le blanc n’absorbe pas. On a I0.
Ensuite on effectue une mesure de l’absorbance sur l’échantillon : Une fois l’échantillon introduit dans l’appareil il suffit de lire la valeur de l’absorbance. On a It.

Absorbance= log(I0)/(It)

Nous allons ici choisir les paramètres de base en utilisant une solution de concentration connue afin de doser par la suite un échantillon de concentration inconnue.

Ces paramètres sont : une longueur d’onde optimale, une quantité de réactif optimale et une concentration optimale
3. Généralités
· oxydant utilisé : KIO4 

· équation d’oxydation  du Mn : 2Mn2+ + 5(IO4)- + 3H2O → 2(MnO4)- + 5(IO3)- + 6H+
· pesée du solide MnSO4.H2O : m= 0,781g
· concentrations en Mn : 

· [image: image5.png]Absorbance

01

0,05

g

450

50) 550 §€/

7 650

700

Longueur d'onde (nm)




Solution mère : C= 0,0184 mol/L
· Solution fille : C=0,00184mol/L
· concentration en KIO4 : C= 0,0149 mol/L
4. Recherche de la longueur d’onde optimale
· Tableau des résultats
	A
	-0,026
	-0,055
	-0,045
	0,136
	-0,043
	-0,007
	-0,010

	λ (nm)
	400
	450
	500
	550
	600
	650
	700




A= absorbance ; λ= longueur d’onde
· Graphique : Ordonnée : A ; abscisse : λ

· Conclusion


Longueur d’onde à utiliser pour ce dosage et avec cet appareil = 550 nm

5. Recherche de la quantité optimale de réactif
· Tableau des résultats
	n°
	1
	2
	3
	4
	5

	A (à 550 nm)
	0,034
	0,158
	0,611
	0,346
	0,421



n°1= 0,5 mL ; n°2= 1 mL ; n°3= 3 mL ; n°4= 6mL ; n°5= 10mL 
 de solution oxydante

· Graphique

[image: image1.png]Absorbance

07
0,6
05
04
03
0.2
01

/ ™\

/

05

1 3 6

Volume solution oxydante (mL)

10





· Conclusion

Volume optimal de la solution oxydante = 3mL
6. Recherche de la concentration optimale en Mn
· Tableau des résultats : 
	A (à550 nm)
	-0,128
	-0,121
	-0,084
	0,089
	0,15
	0,514
	0,537
	0,822

	V sol fille (mL)
	0,2
	0,5
	1
	2
	4
	6
	8
	10

	[Mn] (mol/L)
	0,0687
	0,1718
	0,3436
	0,6873
	1,3746
	2,0618
	2,7491
	3,4364


· Graphique :
[image: image2.png]Absorbance

08
0,6
04

0.2

A=f([Mn])

0,6873

1,3746 2,0618
[Mn] mol/L

2,7491

3,4364





· Conclusion :

Concentration minimum en manganèse= 0,6873 mol/L


Concentration maximum en manganèse= 3,4364 mol/L 

[image: image3.png]


[image: image4.png]



Si on veut rester dans un domaine d’absorbance entre 0,05 et 1








