	Pierre Pahaut
Di Marco Charline

Professeur : S. Dechamps


J. Wolfs
	Laboratoire de Chimie Physique
Colorimétrie
	15 avril 2008
ISET Liège


Dosages colorimétriques : Interrogation
1. Méthode de la droite d’étalonnage (échantillon 1 : V= 6,6mL)
[image: image1.png]Absorbance

08
0,6
04

0,2

A=f([Mn])

y=0,185x- 0,133

=

7

=

0,6873

1,3746

2,0618

[Mn] mol/L

2,7491

3,4364






Résultats :
A= 0,193 (à 550nm)

Calculs : si y= 0,193 ; x= 1,76 mol/L


[Mn]=1,76 mol/L ; teneur en Mn

2. Méthode comparative

- échantillon 2 : V= 7mL

-concentration solution fille= 0,00184 mol/L

-C1= (concentration fille x 8mL)/ (50 mL) = (0,00184 x 8mL) /50 mL = 2,944.10-4 mol/L

Résultats :

	
	Solution fille
	Solution inconnue

	A (à 550 nm)
	0,741(=A1)
	0,177(=Ax)



Calculs : Cx= Ax. (C1)/(A1)



Cx= 0,177. (2,944.10-4)/(0,741) = 7,03.10-5 mol/L

3. Méthode de l’ajout dosé
-échantillon n°3 :V=3,5mL

-Cx = Cm (Ax)/(Ax+m – Ax)

Cx= 8,67.10-5 mol/L[image: image2.png]



